雑用水槽点検記録票 (例) 点検（受水槽・高置水槽・副受水槽等） 受水槽有効容量： 年 作成 点検月日 項 目; 月 日; 月 日; 月 日; 月 日; 月 日; 月 日; 月 日; 月 日; 月 日; 月 日; 月 日; 月 日. 水槽内面の損傷、劣化等の状況. 水漏れ、外壁の損傷、さび、腐食. マンホール密閉状況. オーバーフロー管、水抜管の防虫網. ボールタップ、満減水警報装置. 塩素滅菌器の機能等. 給水ポンプの揚水量、作動状況. 配管; 管、バルブの損傷. さび、腐食. スライム・スケールの付着. 吐水口空間の保持状況. 貯水槽清掃実施日. 水質検査実施日. 備考：. 凡 例 ○ 良 レ 不 備 △ 不十分 ／ 設備無.