**飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出時チェックリスト**

報告書を送付する前に、必要な書類の有無を□にチェックしましょう。

※雑用水は、報告書の提出は不要です。

(１)受水槽又は高置水槽を設けて飲料水を給水している

はい　　・　いいえ → (２)へ

**↓**

　　受水槽　　　　槽　高置水槽　　　槽

□ 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書 　　　　 　　　　　･･･貯水槽ごと

□ 過去1年間の水質検査成績書（11･16項目･消毒副生成物）･･･給水系統ごと

□ 11月の残留塩素等の測定実施記録票（毎日） ･･･給水系統ごと

□ 防錆剤を使用している場合、過去1年間分の防錆剤の検査結果･･･給水系統ごと

(２)給湯設備が中央式である

はい　　・　いいえ → (３)へ（報告書 ４中央式給湯設備：無に○）

　　　　　　　　↓

　　中央式給湯　　　　系統

□ 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書　 ･･･給湯系統ごと

□ 過去1年間の水質検査成績書（11･16項目･消毒副生成物）･･･給湯系統ごと

□ 11月の残留塩素等の測定実施記録票（7日ごと） ･･･給湯系統ごと

□ 防錆剤を使用している場合、過去1年間分の防錆剤の検査結果･･･給湯系統ごと

(３)その他の飲料水貯水槽等設備（炊事用・浴用等）がある

　　　　　　　　　はい　　・　いいえ → (４)へ（報告書 ４その他の設備：無に○）

**↓**

□ 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書　　･･･設備ごと

□ 過去1年間の水質検査成績書 ･･･設備の系統ごと

□ 11月の残留塩素の測定実施記録票 ･･･設備の系統ごと

□ 防錆剤を使用している場合、過去1年間分の防錆剤の検査結果 ･･･系統ごと

(４) (１)から(３)までの書類を所定の報告先に郵送してください

(１)から(３)がすべて「いいえ」の時は、書類の提出は必要ありません。

例１)　受水槽・高置水槽を１つずつ設けて飲料水を給水している場合

高置

水槽

受水槽

末端給水栓

― 必要な書類 ―

**残留塩素等測定**

**実施記録票(写)**

**飲料水貯水槽等**

**維持管理状況報告書**

**水質検査成績書(写)**

11月

分

受水槽

分

16

項目

11

項目

消毒

副生成

物等

高置

水槽

分

例２)　給水・給湯系統が複数ある場合

末端給水栓

末端給水栓

高置

水槽

高置

水槽

受水槽

高層系統

低層系統

末端給湯栓

貯湯槽

― 必要な書類 ―

**飲料水貯水槽等**

**維持管理状況報告書**

受水槽

分

高層系

高置

水槽分

低層系

高置

水槽分

貯湯槽

分

**残留塩素等測定実施記録票(写)**

**11月分**

高層

系統

末端

低層

系統

末端

給湯

末端

**水質検査成績書(写)　1年分**

高層系統

16

項目

11

項目

消毒

副生成

物等

低層系統

16

項目

11

項目

消毒

副生成

物等

給湯系統

16

項目

11

項目

消毒

副生成

物等