## 報告書(別紙１）
別紙１
平成30年度建築物飲料水水質検査精度管理 報告書
検査機関番号
測定項目 |  |  | 臭素酸
測定開始日
測定値 |  | 1 |  | mg/L
|  | 2 |  | mg/L
|  | 3 |  | mg/L
|  | 4 |  | mg/L
|  | 5 |  | mg/L
貴機関の定量下限値 |  |  |  | mg/L
備考
記入上の留意点
１） | 測定値が貴機関における定量下限値未満の場合は、「0」と入力してください。
２） | 数値は全て半角で入力してください。
３） | 測定開始日の欄は、2018/10/10という形式で入力してください。
４） | 単位はmg/Lとし、測定値を有効数字3桁で入力してください。（4桁目を四捨五入）

## 測定の詳細 イオンクロマト（別紙２）
|  |  | 測定の詳細 |  |  |  | 別紙２
測定項目：臭素酸 |  |  |  |  | 検査機関番号
イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
前処理及び測定法の詳細
前処理法 | ろ過処理 | 1．行った 2．行わなかった
フィルターの孔径(µm)
分析条件 | 空試験 | 1．行った 2．行わなかった
| 検出器 | 測定波長(nm)
| サプレッサーの有無 | 1．有 2．無
| 溶離液 | 使用試薬・流量（mL/min） | [5 empty] | 例） 9mM炭酸ナトリウム水溶液 | 0.8 mL/min
|  | 溶離液ジェネレーターの有無 | 1．有 2．無
送液条件
| 反応液 | 使用試薬・流量（mL/min） | [5 empty] | 例） 臭化カリウム－硫酸溶液 | 0.2 mL/min
|  | 使用試薬・流量（mL/min） | [5 empty] | 例） 1.2M亜硝酸ナトリウム水溶液 | 0.4 mL/min
試料溶液の注入量(μL)
標準原液 | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. 市販混合標準原液 4. その他
市販標準原液の場合，国家計量標準にトレーサビリティーが確保されているか否か
試薬/標準原液名称及び製品番号
メーカー名
臭素酸濃度 (mg/L)
使用開始年月日 （例：20XX年X月X日）
標準液 | 調製年月日 （例：20XX年X月X日）
| 使用期間 | 1．用時調製，2．1週間未満，3．１カ月未満， 4．３カ月未満，5．３カ月以上
使用機器 | イオンクロマトグラフ |  | メーカー名
型式
購入年月日
| プレカラム |  | プレカラムの有無 | 1. 有 2. 無
|  |  | プレカラム有 の場合 | メーカー名
型式
内径(mm）及び 長さ(mm）
| 分離カラム |  | メーカー名
型式
内径(mm）及び長さ(mm）
試料測定データ
|  | 空試験 | 試料１ | 試料２ | 試料３ | 試料４ | 試料５
ピーク ＊ | 高さ ・面積
検量線データ
検量線 | ｙ= |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
|  | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6
調製濃度(mg/L)
ピーク ＊ | 高さ ・面積
＊ 高さまたは面積のどちらかを丸で囲んでください。

## 測定の詳細 LCMS（別紙２）
|  |  | 測定の詳細 |  |  |  |  | 別紙２
測定項目：臭素酸 | [5 empty] | 検査機関番号
液体クロマトグラフ-質量分析法
前処理及び測定法の詳細
前処理法 |  | ろ過処理 | 1．行った 2．行わなかった
フィルターの孔径(µm)
分析条件 | 空試験 |  | 1．行った 2．行わなかった
| 検出器 |  | 1．LC/MS 2．LC/MS/MS
| LC条件 | LCカラム | メーカー名
型式
内径(mm)及び長さ(mm)
粒径(μm)
カラム温度
|  | 移動相 | 移動相Aの名称・濃度等
移動相Bの名称・濃度等
|  |  | 移動相条件 | [5 empty] | 例)A：B=95:5(0-10 min)→5:95(10.5-19.5 min)→95:5(20-25 min)
流速(ml/min)
試料溶液の注入量(μL)
サンプル温度(℃)
| MS条件 | 測定イオンの質量数(m/z) | MSのみ記入 | 定量イオン（m/z）
確認イオン（m/z）
|  |  | MS/MSのみ 記入 | 定量イオン（m/z） |  |  |  |  | プリカーサイオン＞プロダクトイオンの順に表示
|  |  |  | 確認イオン（m/z） |  |  |  |  | プリカーサイオン＞プロダクトイオンの順に表示
|  | イオン化法 | 1．ESI法（-） 2．その他
標準原液 | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. 市販混合標準原液 4. その他
市販標準原液の場合，国家計量標準にトレーサビリティーが確保されているか否か
試薬/標準原液名称及び製造番号
メーカー名
臭素酸濃度 (mg/L)
使用開始年月日 （例：20XX年X月X日）
標準液 | 調製年月日 （例：20XX年X月X日）
| 使用期間 | 1．用時調製，2．1週間未満，3．１カ月未満， 4．３カ月未満，5．３カ月以上
使用機器 | 液体クロマトグラフ | メーカー名
型式
購入年月日(例：XXXX年X月X日)
| 質量分析計 | メーカー名
型式
購入年月日(例：XXXX年X月X日)
試料測定データ
|  | 空試験 | 試料１ | 試料２ | 試料３ | 試料４ | 試料５
ピーク ＊ | 高さ ・面積
検量線データ
検量線 | ｙ= |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
|  | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6
調製濃度(mg/L)
ピーク ＊ | 高さ ・面積
＊ 高さまたは面積のどちらかを丸で囲んでください。

## 検査機関情報（別紙３）
別紙３
平成30年度建築物飲料水水質検査精度管理 検査機関情報
検査機関番号
検査機関名
連絡先 | 電話番号
E-mail
測定項目 |  | 臭素酸
担当者名
経験年数
今年度の処理検体数*
＊平成30年4月から9月まで

## 提出物リスト（別紙４）
別紙４
提出物リスト
平成30年度建築物飲料水水質検査精度管理 報告書
測定の詳細
分析チャート等
検量線
検査実施作業書、操作手順のフローシート等
平成30年度建築物飲料水水質検査精度管理 検査機関情報
提出物リスト