## 報告書（別紙1）
別紙１
報告書
検査機関番号
試料番号
測定項目 |  |  | 臭素酸
測定開始日
測定値 |  | 1 |  | mg/L
|  | 2 |  | mg/L
|  | 3 |  | mg/L
|  | 4 |  | mg/L
|  | 5 |  | mg/L
貴機関の定量下限値 |  |  |  | mg/L
備考
記入上の留意点
１） | 数値は全て半角で入力してください。
２） | 検査機関番号は参加表に記載されている番号、 試料番号は試料瓶のラベル右上に記載されている番号を記入してください。
３） | 測定開始日の欄は、2026/10/05という形式で入力してください。
４） | 濃度単位はmg/Lとし、測定値を有効数字3桁（4桁目を四捨五入）で入力してください。
５） | 測定値が貴検査機関における定量下限値未満の場合は、「0」と入力してください。
６） | 参加した項目において測定できなかった場合には、備考欄に理由をお書き下さい。
７） | ファイル名は「貴機関の検査機関番号-精度管理報告書」(例：1-精度管理報告書) として保存してください。

## 測定の詳細(別表第18)（別紙２）
別紙２-１
測定の詳細
測定項目：臭素酸 | [6 empty] | 検査機関番号 |  | 0
イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法 |  |  | ※イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法を用いた場合のみ記入してください。
前処理及び測定法の詳細
| のセルはプルダウンから選択してください。 | [5 empty] | ※単位は記入しないでください。
標準原液 | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. 市販混合標準液 4.その他
自己調製液の場合、調製法
| 標準原液の製造元 （型番） | [6 empty] | （ ）
試薬名称
| 試薬濃度 | [7 empty] | mg/L
調製又は使用開始年月日（例：20XX年X月X日）
使用期限年月日（例：20XX年X月）
標準液 | 調製年月日（例：20XX年X月X日）
| 使用期間 | 1. 用時調製 2. 1週間未満 3. １カ月未満 4. ３カ月未満 5. ３カ月以上
前処理 | ろ過処理 | 1. 行った 2. 行わなかった
| 希釈操作 | 1. 行った 2. 行わなかった
1の場合、希釈倍率
分析条件 | イオンクロマト グラフ | メーカー名
型式
|  | 購入年（例：XXXX年） | [6 empty] | 年
| ガードカラム | 1. 有 2. 無
|  | ガードカラム 有の場合 | メーカー名
型式
| 分離カラム | メーカー名
型式
|  | 内径/長さ |  |  |  |  | mm |  | mm
|  | 粒子径 | [6 empty] | μm
|  | カラムオーブンの温度 | [6 empty] | ℃
| 溶離液 | 使用試薬・流量 | [7 empty] | 例） 9mM炭酸ナトリウム水溶液 | 0.8 mL/min
| 反応液 | 使用試薬・流量 | [7 empty] | 例） 臭化カリウム－硫酸溶液 | 0.2 mL/min
|  | 使用試薬・流量 | [7 empty] | 例） 1.2M亜硝酸ナトリウム水溶液 | 0.4 mL/min
| 反応部の温度 | [7 empty] | ℃
| 試料溶液の注入量 | [7 empty] | μL
| 検出器 | 測定波長 | [6 empty] | nm
空試験 | 1. 行った 2. 行わなかった
臭素酸分析データ
試料測定データ
測定物質のピーク （高さ or 面積） |  |  | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
検量線データ
検量線 （回帰式） | ｙ = |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
標準液 |  |  | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7
調製濃度 (mg/L)
測定物質のピーク （高さ or 面積）

## 測定の詳細(別表第18の2)（別紙２）
別紙２-２
測定の詳細
測定項目：臭素酸 | [6 empty] | 検査機関番号 |  | 0
液体クロマトグラフ―質量分析法 |  |  | ※液体クロマトグラフ―質量分析法を用いた場合のみ記入してください。
前処理及び測定法の詳細
| のセルはプルダウンから選択してください。 | [5 empty] | ※単位は記入しないでください。
標準原液 | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. 市販混合標準液 4.その他
自己調製液の場合、調製法
| 標準原液の製造元 （型番） | [6 empty] | （ ）
試薬名称
| 試薬濃度 | [7 empty] | mg/L
調製又は使用開始年月日（例：20XX年X月X日）
使用期限年月日（例：20XX年X月）
標準液 | 調製年月日（例：20XX年X月X日）
| 使用期間 | 1. 用時調製 2. 1週間未満 3. １カ月未満 4. ３カ月未満 5. ３カ月以上
前処理 | ろ過処理 | 1. 行った 2. 行わなかった
| 希釈操作 | 1. 行った 2. 行わなかった
1の場合、希釈倍率
使用機器 | 液体クロマトグラフ | メーカー名
型式
|  | 購入年（例：XXXX年） | [6 empty] | 年
| 質量分析計 | メーカー名
型式
|  | 購入年（例：XXXX年） | [6 empty] | 年
| LC条件 | LCカラム | メーカー名
型式
|  |  | 内径/長さ |  |  |  | mm |  | mm
|  |  | 粒子径 | [5 empty] | μm
|  |  | カラム温度 | [5 empty] | ℃
|  | 移動相 | 移動相Aの名称・濃度等
移動相Bの名称・濃度等
|  |  | 移動相条件 | [6 empty] | 例)A：B=95:5(0-10 min)→5:95(10.5-19.5 min)→95:5(20-25 min)
流量
試料溶液の注入量
|  | サンプル温度 | [6 empty] | ℃
| 検出器 | 1. LC/MS 2. LC/MS/MS
| MS条件 | 測定イオンの 質量数(m/z) | MSのみ記入 | 定量イオン(m/z)
確認イオン(m/z)
|  |  | MS/MSのみ記入 | 定量イオン(m/z) | [5 empty] | プリカーサイオン＞プロダクトイオンの順に表示
|  |  |  | 確認イオン(m/z) | [5 empty] | プリカーサイオン＞プロダクトイオンの順に表示
|  | イオン化法 | 1. ESI法（-） 2. その他
空試験 | 1. 行った 2. 行わなかった
臭素酸分析データ
試料測定データ
測定物質のピーク （高さ or 面積） |  |  | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
検量線データ
検量線 （回帰式） | ｙ = |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
標準液 |  |  | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7
調製濃度 (mg/L)
測定物質のピーク （高さ or 面積）

## 検査機関情報（別紙3）
別紙３
検査機関情報
検査機関番号 |  | 0
検査機関名
連絡先 | 電話番号
E-mail
測定項目 |  | 臭素酸
担当者名
経験年数
今年度の処理検体数*
＊令和8年4月から令和8年9月まで

## 提出物リスト（別紙4）
別紙４
提出物リスト
全ての提出内容を確認した後、チェックを記入してください。
報告書（別紙1）
測定の詳細（別紙2）
検査機関情報（別紙3）
提出物リスト（別紙4）
試料分析や検量線作成のためのチャート及び検量線等
検査実施作業書、操作手順のフローシート等