## 報告書（別紙1）
別紙１
報告書
検査機関番号
試料番号
測定項目 |  |  | 亜硝酸態窒素
測定開始日
測定値 |  | 1 |  | mg/L
|  | 2 |  | mg/L
|  | 3 |  | mg/L
|  | 4 |  | mg/L
|  | 5 |  | mg/L
貴機関の定量下限値 |  |  |  | mg/L
備考
記入上の留意点
１） | 数値は全て半角で入力してください。
２） | 検査機関番号は参加表に記載されている番号、 試料番号は試料瓶のラベル右上に記載されている番号を記入してください。
３） | 測定開始日の欄は、2025/10/05という形式で入力してください。
４） | 濃度単位はmg/Lとし、測定値を有効数字3桁（4桁目を四捨五入）で入力してください。
５） | 測定値が貴検査機関における定量下限値未満の場合は、「0」と入力してください。
６） | 参加した項目において測定できなかった場合には、備考欄に理由をお書き下さい。
７） | ファイル名は「貴機関の検査機関番号-精度管理報告書」(例：1-精度管理報告書) として保存してください。

## 測定の詳細（別紙２）
測定の詳細 | [8 empty] | 別紙２
測定項目：亜硝酸態窒素 | [6 empty] | 検査機関番号 |  | 0
前処理及び測定法の詳細
| のセルはプルダウンから選択してください。 | [5 empty] | ※単位は記入しないでください。
標準原液 | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. 市販混合標準液 4.その他
自己調製液の場合、調製法
| 標準原液の製造元 （型番） | [6 empty] | （ ）
試薬名称
| 試薬濃度 | [7 empty] | mg/L
| 亜硝酸イオン濃度からの変換計算 |  |  |  | 1. 有 2. 無
調製又は使用開始年月日（例：20XX年X月X日）
使用期限年月日（例：20XX年X月）
混合標準液 | 調製年月日（例：20XX年X月X日）
| 使用期間 | 1. 用時調製 2. 1週間未満 3. １カ月未満 4. ３カ月未満 5. ３カ月以上
前処理 | ろ過処理 | 1. 行った 2. 行わなかった
| 空試験 | 1. 行った 2. 行わなかった
| 希釈操作 | 1. 行った 2. 行わなかった
1の場合、希釈倍率
分析条件 | イオンクロマト グラフ | メーカー名
型式
|  | 購入年（例：XXXX年） | [6 empty] | 年
| ガードカラム | 1. 有 2. 無
|  | ガードカラム 有の場合 | メーカー名
型式
| 分離カラム | メーカー名
型式
|  | 内径/長さ |  |  |  |  | mm |  | mm
|  | 粒子径 | [6 empty] | μm
|  | カラムオーブンの温度 | [6 empty] | ℃
| サプレッサ | 1. 使用 2. 未使用
1の場合、種類/方式
| 溶離液 | 送液条件 ※濃度単位も記入して下さい
|  | 流速 | [6 empty] | mL/min
| 試料溶液の注入量 | [7 empty] | μL
| 検出器 | 1. 電気伝導度検出器 2. 紫外可視吸光光度検出器
|  | 2の場合、測定波長 | [6 empty] | nm
亜硝酸態窒素分析データ
試料測定データ
測定物質のピーク （高さ or 面積） |  |  | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
検量線データ
検量線 （回帰式） | ｙ = |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
標準液 |  |  | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7
調製濃度 (mg/L)
測定物質のピーク （高さ or 面積）

## 検査機関情報（別紙3）
別紙３
検査機関情報
検査機関番号 |  | 0
検査機関名
連絡先 | 電話番号
E-mail
測定項目 |  | 亜硝酸態窒素
担当者名
経験年数
今年度の処理検体数*
＊令和7年4月から令和7年9月まで

## 提出物リスト（別紙4）
別紙４
提出物リスト
全ての提出内容を確認した後、チェックを記入してください。
報告書（別紙1）
測定の詳細（別紙2）
検査機関情報（別紙3）
提出物リスト（別紙4）
試料分析や検量線作成のためのチャート及び検量線等
検査実施作業書、操作手順のフローシート等