別添　水質検査方法一覧表（例）

- 該当する番号を記入、未実施項目は斜線

※※　委託する場合〇を記入

| 番号 | 検査項目 | 検査方法 ※ | 検査方法一覧 | 委託 ※※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般細菌 |  | 1. 標準寒天培地法 |  |
| 2 | 大腸菌 |  | 1. 特定酵素基質培地法 |  |
| 3 | カドミウム及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 4. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |  |
| 4 | 水銀及びその化合物 |  | 1. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 2. 還元気化―原子吸光光度法 |  |
| 5 | セレン及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 3. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 4. 水素化物発生―原子吸光光度法 5. 水素化物発生―誘導結合プラズマ発光分光分析法 |  |
| 6 | 鉛及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 4. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |  |
| 7 | ヒ素及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 3. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 4. 水素化物発生―原子吸光光度法 5. 水素化物発生―誘導結合プラズマ発光分光分析法 |  |
| 8 | 六価クロム化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 4. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |  |
| 9 | 亜硝酸態窒素 |  | 1. イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法 |  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 1. イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法 |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 1. イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法 |  |
| 12 | フッ素及びその化合物 |  | 1. イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法 |  |
| 13 | ホウ素及びその化合物 |  | 1. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 2. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 3. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |  |
| 14 | 四塩化炭素 |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 15 | 1,4-ジオキサン |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 3. 固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法 |  |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 17 | ジクロロメタン |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 18 | テトラクロロエチレン |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 19 | トリクロロエチレン |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 20 | ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（別名ＰＦＯＡ） |  | 1. 固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法 |  |
| 21 | ベンゼン |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 22 | 塩素酸 |  | 1. イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法 2. 液体クロマトグラフ―質量分析法 |  |
| 23 | クロロ酢酸 |  | 1. 溶媒抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. 液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 24 | クロロホルム |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 25 | ジクロロ酢酸 |  | 1. 溶媒抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. 液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 26 | ジブロモクロロメタン |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 27 | 臭素酸 |  | 1. イオンクロマトグラフ―ポストカラム吸光光度法 2. 液体クロマトグラフ―質量分析法 |  |
| 28 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 29 | トリクロロ酢酸 |  | 1. 溶媒抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. 液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 30 | ブロモジクロロメタン |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 31 | ブロモホルム |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法 |  |
| 32 | ホルムアルデヒド |  | 1. 溶媒抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析法 2. 誘導体化―高速液体クロマトグラフ法 3. 誘導体化―液体クロマトグラフ―質量分析法 |  |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. フレーム―原子吸光光度計による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 4. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 5. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |  |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 4. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |  |
| 35 | 鉄及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. フレーム―原子吸光光度計による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 4. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 5. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |  |
| 36 | 銅及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. フレーム―原子吸光光度計による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 4. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 5. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |  |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. フレーム―原子吸光光度計による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 4. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 5. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 6. イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法 |  |
| 38 | マンガン及びその化合物 |  | 1. フレームレス―原子吸光光度計による一斉分析法 2. フレーム―原子吸光光度計による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 4. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 5. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 |  |
| 39 | 塩化物イオン |  | 1. イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法 2. 滴定法 |  |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 1. フレーム―原子吸光光度計による一斉分析法 2. 誘導結合プラズマ発光分光分析装置による一斉分析法 3. 誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 4. 連続流れ分析―誘導結合プラズマ―質量分析装置による一斉分析法 5. イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法 6. 滴定法 |  |
| 41 | 蒸発残留物 |  | 1. 重量法 |  |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 |  | 1. 固相抽出―高速液体クロマトグラフ法 2. 液体クロマトグラフ―質量分析法 |  |
| 43 | ジェオスミン |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法 3. 固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法 4. 固相マイクロ抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法 |  |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール |  | 1. パージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法 2. ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ―質量分析法 3. 固相抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法 4. 固相マイクロ抽出―ガスクロマトグラフ―質量分析法 |  |
| 45 | 非イオン界面活性剤 |  | 1. 固相抽出―吸光光度法 2. 固相抽出―高速液体クロマトグラフ法 |  |
| 46 | フェノール類 |  | 1. 固相抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析法 2. 固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析法 |  |
| 47 | 有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量) |  | 1. 全有機炭素計測定法 2. 連続自動測定機器による全有機炭素計測定法 |  |
| 48 | pH値 |  | 1. ガラス電極法 2. 連続自動測定機器によるガラス電極法 |  |
| 49 | 味 |  | 1. 官能法 |  |
| 50 | 臭気 |  | 1. 官能法 |  |
| 51 | 色度 |  | 1. 比色法 2. 透過光測定法 3. 連続自動測定機器による透過光測定法 |  |
| 52 | 濁度 |  | 1. 比濁法 2. 透過光測定法 3. 連続自動測定機器による透過光測定法 4. 積分球式光電光度法 5. 連続自動測定機器による積分球式光電光度法 6. 連続自動測定機器による散乱光測定法 7. 連続自動測定機器による透過散乱法 |  |