## 報告書
令和７年度 東京都水道水質検査精度管理報告書
検査機関番号
試験項目 |  | 亜硝酸態窒素 |  | ホルムアルデヒド
試料番号
試験操作開始日
測定値 | 1 |  | mg/L |  | mg/L
| 2 |  | mg/L |  | mg/L
| 3 |  | mg/L |  | mg/L
| 4 |  | mg/L |  | mg/L
| 5 |  | mg/L |  | mg/L
貴機関の定量下限値 |  |  | mg/L |  | mg/L
分析方法 （プルダウンから選択）
備考
【記入上の留意点】
1）試料番号や測定値等の数値は、全て半角で入力してください。
2）試料番号は、試料瓶のラベルに記載されている番号（001～090のいずれか）を記入してください。
3）試験操作開始日の欄は、「2025/10/X」（全て半角）の形式で入力してください。
4）測定値は、単位をmg/Lとし、有効数字3桁で入力してください（4桁目を四捨五入）。
5）測定値が貴機関における定量下限値未満の場合は、「0」と入力してください。 この場合、平均値等の算出においては、統計処理の都合により、当該測定値を「0」として計算します。 また、測定値1～5の平均値が定量下限値以上となる場合には、その平均値を使用し、 定量下限値未満となる場合には、「0」として処理します。
6）各項目の分析方法は、プルダウンから選択してください。
7）参加した項目において検査に不都合等が生じた場合は、備考欄に理由を入力してください。
8）ファイル名は、貴機関の検査機関番号-水道水質検査精度管理報告書 （例：1-水道水質検査精度管理報告書）として保存してください。

## 亜硝酸態窒素（別表第13）
測定の詳細
測定項目： 亜硝酸態窒素 | [8 empty] | 検査機関番号
イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法（別表第13）
前処理及び測定法の詳細
のセルはプルダウンから選択してください。
標準液 | 標準原液 |  |  | ① 自己調製原液 ②市販標準原液
メーカー名及び型番
試薬名称
|  |  |  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L
2.の場合、使用期限（例：20XX年X月X日）
| 標準原液を希釈して調製した標準液の濃度（例：5 mg/L） | [9 empty] | mg/L
標準原液を希釈して調製した標準液の調製年月日（例：20XX年X月X日）
前処理 | 分析用試料の希釈 |  |  | ① あり ② なし
①の場合、希釈倍率
| ろ過処理 |  |  | ①行った ② 行わなかった
|  |  |  | ①の場合、フィルターの孔径 | [6 empty] | μm
使用機器 | イオンクロマトグラフ |  |  | メーカー名
型式
|  |  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年
分析条件 | プレカラム |  |  | ①あり ② なし
|  |  |  | 1. の場合 のみ記入 | メーカー名及び製品名
| 分離カラム |  |  | メーカー名及び製品名
|  |  |  | 内径 | [6 empty] | mm
|  |  |  | 長さ | [6 empty] | mm
|  |  |  | 充填剤の粒子径 | [6 empty] | μm
| サプレッサー |  |  | ① あり ② なし
| 溶離液 |  |  | 種類及び条件（例：XX mM YY水溶液あるいは 水酸化カリウムXｍM（0-4min）-XXｍM（20min））
|  |  |  | 流量 | [6 empty] | mL/min
| カラムオーブンの温度 | [9 empty] | ℃
| 試料の注入量 | [9 empty] | μL
| 検出器 |  |  | ①.電気伝導度検出器 ②紫外部吸収検出器 ③その他
|  |  |  | ②の場合、測定波長 | [6 empty] | nm
③の場合、名称
| ピークの読み取り方法 |  |  | ① ピーク高さ ② ピーク面積
空試験 | ① 行った ② 行わなかった
試料測定データ
分析項目 |  | 空試験 | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
ピーク高さ又は面積値
検量線データ
検量線 | ｙ= |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
|  | 標準液1 | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7 | 標準液8
設定濃度（mg/L） | bar: 標準液1
ピーク高さ又は面積値 | bar: 標準液1

## ホルムアルデヒド（別表第19)
測定の詳細
測定項目： ホルムアルデヒド | [7 empty] | 検査機関番号
溶媒抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析法（別表第19）
（注）溶媒抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析法を用いた場合のみ記入してください。
前処理及び測定法の詳細
のセルはプルダウンから選択してください。
標準液 | 標準原液 |  | ① 自己調製原液 ② 市販標準原液 ③ 市販混合標準原液 | [7 empty] | 0
|  |  | メーカー名及び型番 | [7 empty] | 0
|  |  | 試薬名称 | [7 empty] | 0
|  |  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L | 0
|  |  | ②又は③の場合、使用期限（例：20XX年X月X日） | [7 empty] | 0
| 標準原液を希釈して調製した標準液の濃度（例：10 mg/L） | [8 empty] | mg/L | 0
| 標準原液を希釈して調製した標準液の調製年月日（例：20XX年X月X日） | [9 empty] | 0
内部 標準液 | 内部標準原液 |  | ① 自己調製原液 ② 市販標準原液 | [7 empty] | 0
|  |  | メーカー名及び型番 | [7 empty] | 0
|  |  | 試薬名称 | [7 empty] | 0
|  |  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L | 0
|  |  | ②又は③の場合、使用期限（例：20XX年X月X日） | [7 empty] | 0
| 内部標準原液を希釈して調製した内部標準添加ヘキサンの濃度（例：5 mg/L） | [8 empty] | mg/L | 0
| 内部標準原液を希釈して調製した内部標準添加ヘキサンの調製年月日（例：20XX年X月X日） | [9 empty] | 0
前処理 | 分析用試料の希釈 |  | ① あり ② なし | [7 empty] | 0
|  |  | ①の場合、希釈倍率 | [7 empty] | 0
| 試料の分取量（mL） | [8 empty] | mL | 0
| 誘導体化処理 |  | 誘導体化試薬の名称 | [7 empty] | 0
|  |  | 誘導体化試薬の濃度 (g/L) | [6 empty] | g/L | 0
|  |  | 誘導体化試薬の添加量 (mL) | [6 empty] | mL | 0
|  |  | 静置時間（h） | [6 empty] | h | 0
| 硫酸（1+1）の量（mL） | [8 empty] | mL | 0
| 塩化ナトリウムの量（g） | [8 empty] | g | 0
| 抽出 |  | 内部標準添加ヘキサンの添加量 (mL) | [6 empty] | mL | 0
|  |  | 振とう時間(min) | [6 empty] | min | 0
|  |  | 静置時間(min) | [6 empty] | min | 0
| 脱水の実施 |  | ①行った ②行わなかった | [7 empty] | 0
| 脱水の方法 |  | ①無水硫酸ナトリウム ②その他 ※②の場合、使用した物質を 右側に記入してください。 | [7 empty] | 0
使用機器 | ガスクロマトグラフ |  | メーカー名 | [7 empty] | 0
|  |  | 型式 | [7 empty] | 0
|  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年 | 0
| 質量分析計 |  | メーカー名 | [7 empty] | 0
|  |  | 型式 | [7 empty] | 0
|  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年 | 0
分析条件 | ピーク検出方法 |  | ① SIM ② Scan | [7 empty] | 0
| ピークの読み取り方法 |  | ① ピーク高さ ② ピーク面積 | [7 empty] | 0
| 定量計算法 |  | ①内部標準法 ②絶対検量線法 | [7 empty] | 0
| 分離カラム |  | メーカー名 | [7 empty] | 0
|  |  | 製品名 | [7 empty] | 0
|  |  | 内径 | [6 empty] | mm | 0
|  |  | 長さ | [6 empty] | m | 0
|  |  | 膜厚 | [6 empty] | μm | 0
| 分離カラムの昇温条件 (例： 40℃ (1 min) → 3℃/min → 230℃） ※単位も記入してください。 | [9 empty] | 0
| 注入口温度 | [8 empty] | ℃ | 0
| イオン源温度 | [8 empty] | ℃ | 0
| インターフェイス温度 | [8 empty] | ℃ | 0
| イオン化電圧 | [8 empty] | V | 0
| キャリアガスの種類 | [9 empty] | 0
| キャリアガス流量 | [8 empty] | mL/min | 0
| 注入量 | [8 empty] | μL
| 注入モード |  | ①スプリットレス ②スプリット ③ その他 ※②を選択した場合は具体的な数値を、③を選択した場合は直接、右側に入力してください。
| フラグメントイオン （ｍ/z） | ホルム アルデヒド | 定量用 | ① 181 ② 195 ③ 161 ④ その他 ※④の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。 | [6 empty] | 0
|  |  | 確認用 | ① 181 ② 195 ③ 161 ④ その他 ⑤ 未測定 ※④の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。 | [6 empty] | 0
|  | 内部標準 物質 | 名称 | ① 1-クロロデカン ②その他 ※②の場合、使用した物質を 右側に記入してください。 | [6 empty] | 0
|  |  | 定量用 | ① 91 ② 105 ③ その他 ※③の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。 | [6 empty] | 0
|  |  | 確認用 | ① 91 ② 105 ③ その他 ④未測定 ※③の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。 | [6 empty] | 0
空試験 | ① 行った ② 行わなかった | [9 empty] | 0
試料測定データ
|  |  | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
測定物質のピーク高さ又はピーク面積
内部標準物質のピーク高さ又はピーク面積
比（測定物質/内部標準物質）
検量線データ
検量線 | ｙ= |  |  | 直線性 | ｒ2=
|  |  | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7 | 標準液8
設定濃度（mg/L）
測定物質のピーク高さ又はピーク面積
内部標準物質のピーク高さ又はピーク面積
比（測定物質/内部標準物質）

## ホルムアルデヒド（別表第19の２)
測定の詳細
測定項目： ホルムアルデヒド | [6 empty] | 検査機関番号
誘導体化―高速液体クロマトグラフ法（別表第19の２）
（注）誘導体化―高速液体クロマトグラフ法を用いた場合のみ記入してください。
前処理及び測定法の詳細
のセルはプルダウンから選択してください。
標準液 | 標準原液 | ① 自己調製原液 ② 市販標準原液 ③ 市販混合標準原液 | [7 empty] | 0
|  | メーカー名及び型番 | [7 empty] | 0
|  | 試薬名称 | [7 empty] | 0
|  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L | 0
|  | ②又は③の場合、使用期限（例：20XX年X月X日） | [7 empty] | 0
| 標準原液を希釈して調製した標準液の濃度（例：10 mg/L） | [7 empty] | mg/L | 0
| 標準原液を希釈して調製した標準液の調製年月日（例：20XX年X月X日） | [8 empty] | 0
前処理 | 分析用試料の希釈 | ① あり ② なし | [7 empty] | 0
|  | ①の場合、希釈倍率 | [7 empty] | 0
| 試料の分取量（mL） | [7 empty] | mL | 0
| 誘導体化処理 | pH調整試薬の名称 | [7 empty] | 0
|  | pH調整試薬の添加量 (mL) | [6 empty] | mL | 0
|  | 誘導体化試薬の名称 | [7 empty] | 0
|  | 誘導体化試薬の濃度 (g/L) | [6 empty] | g/L | 0
|  | 誘導体化試薬の添加量 (mL) | [6 empty] | mL | 0
|  | 静置時間（min） | [6 empty] | min | 0
使用機器 | 高速液体クロマトグラフ | メーカー名 | [7 empty] | 0
|  | 型式 | [7 empty] | 0
|  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年 | 0
| ピークの読み取り方法 | ① ピーク高さ ② ピーク面積 | [7 empty] | 0
分析条件 | 分離カラム | メーカー名 | [7 empty] | 0
|  | 製品名 | [7 empty] | 0
|  | 内径 | [6 empty] | mm | 0
|  | 長さ | [6 empty] | mm | 0
|  | 充填剤の粒子径 | [6 empty] | μm | 0
| 移動相 | 移動相Aの名称・濃度等 | [7 empty] | 0
|  | 移動相Bの名称・濃度等 | [7 empty] | 0
|  | 移動相条件（移動相Aの割合（％）） (例： 5% (0–5 min) → 2.5%/min → 100%(43–48 min) → 5% (53–58 min)） ※単位も記入してください。 | [7 empty] | 0
|  | 流量 | [6 empty] | mL/min | 0
| カラムオーブンの温度 | [7 empty] | ℃ | 0
| 試料の注入量 | [7 empty] | μL | 0
| 検出器 | ①紫外部吸収検出器 ②フォトダイオードアレイ検出器 ③その他 | [7 empty] | 0
|  | ③の場合、名称 | [7 empty] | 0
|  | 測定波長 | [6 empty] | nm | 0
空試験 | ① 行った ② 行わなかった | [8 empty] | 0
試料測定データ
|  | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
測定物質のピーク高さ又はピーク面積
検量線データ
検量線 | ｙ= |  | 直線性 | ｒ2=
|  | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7 | 標準液8
設定濃度（mg/L）
測定物質のピーク高さ又はピーク面積

## ホルムアルデヒド（別表第19の３)
測定の詳細
測定項目： ホルムアルデヒド | [8 empty] | 検査機関番号
誘導体化―液体クロマトグラフ―質量分析法（別表第19の３）
（注）誘導体化―液体クロマトグラフ―質量分析法を用いた場合のみ記入してください。
前処理及び測定法の詳細
のセルはプルダウンから選択してください。
標準液 | 標準原液 |  |  | ①自己調製原液 ②市販標準原液 ③市販混合標準原液 | [7 empty] | 0
|  |  |  | メーカー名及び型番 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 試薬名称 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L | 0
|  |  |  | ②又は③の場合、使用期限（例：20XX年X月X日） | [7 empty] | 0
| 標準原液を希釈して調製した標準液の濃度（例：10 mg/L） | [9 empty] | mg/L | 0
| 標準原液を希釈して調製した標準液の調製年月日（例：20XX年X月X日） | [10 empty] | 0
前処理 | 分析用試料の希釈 |  |  | ① あり ② なし | [7 empty] | 0
|  |  |  | ①の場合、希釈倍率 | [7 empty] | 0
| 試料の分取量（mL） | [9 empty] | mL | 0
| 誘導体化処理 |  |  | pH調整試薬の名称 | [7 empty] | 0
|  |  |  | pH調整試薬の添加量 (mL) | [6 empty] | mL | 0
|  |  |  | 誘導体化試薬の名称 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 誘導体化試薬の濃度 (g/L) | [6 empty] | g/L | 0
|  |  |  | 誘導体化試薬の添加量 (mL) | [6 empty] | mL | 0
|  |  |  | 静置時間（h） | [6 empty] | h | 0
使用機器 | 液体クロマトグラフ |  |  | メーカー名 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 型式 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年 | 0
| 質量分析計 |  |  | メーカー名 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 型式 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年 | 0
| 分離カラム |  |  | メーカー名 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 製品名 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 内径 | [6 empty] | mm | 0
|  |  |  | 長さ | [6 empty] | mm | 0
|  |  |  | 充填剤の粒子径 | [6 empty] | μm | 0
| 移動相 |  |  | 移動相Aの名称・濃度等 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 移動相Bの名称・濃度等 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 移動相条件（移動相Aの割合（％）） (例： 5% (0–5 min) → 2.5%/min → 100%(43–48 min) → 5% (53–58 min)） ※単位も記入してください。 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 流量 | [6 empty] | mL/min | 0
| カラムオーブンの温度 | [9 empty] | ℃ | 0
| 試料の注入量 | [9 empty] | μL | 0
| イオン源温度 | [9 empty] | ℃ | 0
| インターフェイス（脱溶媒）温度 | [9 empty] | ℃ | 0
| イオン化方法 |  |  | ①ESI法（負イオン測定モード） ②ESI法（正イオン測定モード） ③その他 ※③の場合、右側に直接ご記入ください。 | [7 empty] | 0
| イオン化（キャピラリー）電圧 | [9 empty] | V | 0
| ピークの読み取り方法 |  |  | ① ピーク高さ ② ピーク面積 | [7 empty] | 0
| 検出方法 |  |  | ① 選択イオン測定（SIM) ② 選択反応測定（SRM) | [7 empty] | 0
| モニター イオン （ｍ/z） | 検出方法 ① の場合 のみ記入 | 定量用 | ① 209 ② 181 ③ 120 ④ その他 ※④の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。 | [7 empty] | 0
|  |  | 確認用 | ① 209 ② 181 ③ 120 ④その他 ⑤ 未測定 ※④の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。 | [7 empty] | 0
|  | 検出方法 ② の場合 のみ記入 | 定量用 | プリカーサ イオン | ① 209 ② その他 ※②の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。 | [6 empty] | 0
|  |  |  | プロダクト イオン | ① 46 ② 151 ③ 163 ④ その他 ※④の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。 | [6 empty] | 0
|  |  | 確認用 | プリカーサ イオン | ① 209 ② その他 ③ 未測定 ※②の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。 | [6 empty] | 0
|  |  |  | プロダクト イオン | ①46 ②151 ③163 ④その他 ⑤未測定 ※④の場合、具体的な数値を右側に 記入してください。 | [6 empty] | 0
空試験 | ① 行った ② 行わなかった | [10 empty] | 0
試料測定データ
|  |  |  | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
測定物質のピーク高さ又はピーク面積
検量線データ
検量線 | ｙ= |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
|  |  |  | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7 | 標準液8
設定濃度（mg/L）
測定物質のピーク高さ又はピーク面積

## 集計用（編集しないでください）
分析項目 | 分析方法 | 試験開始日 | Lot No. | 測定値1 | 測定値2 | 測定値3 | 測定値4 | 測定値5 | 貴機関の定量下限値 | 分析方法番号 | 備考 | 標準原液 | 標準液調製日 | 内標原液 | 内標液調製日 | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7 | 標準液8 | ろ過操作 | 孔径 | 空試験
亜硝酸態窒素 | 別表第13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ホルムアルデヒド | 別表第19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| 別表第19の２ | [10 empty] | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| 別表第19の３ | [10 empty] | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0

## データ (hidden)
分析項目 | 試験開始日 | 試料番号 | 測定値 |  |  |  |  | 貴機関の定量下限値 | 分析方法番号 | 備考
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
亜硝酸態窒素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ホルムアルデヒド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0