## 報告書
令和５年度 水道水質検査精度管理報告書
検査機関番号
試験項目 |  | 塩素酸 |  | ジクロロ酢酸
試料番号
試験操作開始日
測定値 | 1 |  | mg/L |  | mg/L
| 2 |  | mg/L |  | mg/L
| 3 |  | mg/L |  | mg/L
| 4 |  | mg/L |  | mg/L
| 5 |  | mg/L |  | mg/L
貴機関の定量下限値 |  |  | mg/L |  | mg/L
分析方法 （プルダウンから選択）
備考
【記入上の留意点】
1） 試料番号は、試料瓶のラベルに記載されている番号（001～090のいずれか）を記入してください。
2）測定値が貴機関における定量下限値未満の場合は、「0」と入力してください。 この場合、平均値等の算出においては、統計処理の都合により、当該測定値を「0」として計算します。 また、測定値1～5の平均値が定量下限値以上となる場合には、その平均値を使用し、 定量下限値未満となる場合には、「0」として処理します。
3）試料番号や測定値等の数値は、全て半角で入力してください。
4）試験操作開始日の欄は、「2023/10/X」（全て半角）の形式で入力してください。
5）測定値は、単位をmg/Lとし、有効数字3桁で入力してください（4桁目を四捨五入）。
6）各項目の分析方法は、プルダウンから選択してください。
7）参加した項目において測定できなかった場合には、備考欄に理由を入力してください。
8）ファイル名は、貴機関の検査機関番号-水道水質検査精度管理報告書 （例：1-水道水質検査精度管理報告書）として保存してください。

## 塩素酸（別表第13）
測定の詳細
測定項目：塩素酸 | [8 empty] | 検査機関番号
イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法（別表第13）
（注）イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法（別表第13）を用いた場合のみ記入してください。
前処理及び測定法の詳細
のセルはプルダウンから選択してください。
標準液 | 標準原液 |  |  | 1. 自己調製原液 2. 市販標準原液 3. 市販混合標準原液
メーカー名及び型番
試薬名称
|  |  |  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L
使用期限（例：20XX年X月X日）
| 標準原液を希釈して調製した標準液の濃度（例：5 mg/L） | [9 empty] | mg/L
標準原液を希釈して調製した標準液の調製年月日（例：20XX年X月X日）
前処理 | 分析用試料の希釈 |  |  | 1. あり 2. なし
1.の場合、希釈倍率
| ろ過処理 |  |  | 1. 行った 2. 行わなかった
|  |  |  | 1.の場合、フィルターの孔径 | [6 empty] | μm
使用機器 | イオンクロマトグラフ |  |  | メーカー名
型式
|  |  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年
分析条件 | プレカラム |  |  | 1. あり 2. なし
|  |  |  | 1. の場合 のみ記入 | メーカー名
製品名
| 分離カラム |  |  | メーカー名
製品名
|  |  |  | 内径 | [6 empty] | mm
|  |  |  | 長さ | [6 empty] | mm
|  |  |  | 充填剤の粒子径 | [6 empty] | μm
| 溶離液 |  |  | 名称（例：XX mM YY水溶液）
|  |  |  | 流量 | [6 empty] | mL/min
| サプレッサ |  |  | 1. あり 2. なし
| カラムオーブンの温度 | [9 empty] | ℃
| 試料の注入量 | [9 empty] | μL
| 検出器 |  |  | 1.電気伝導度検出器 2.紫外部吸収検出器
|  |  |  | 2.の場合、測定波長 | [6 empty] | nm
| ピークの読み取り方法 |  |  | 1. ピーク高さ 2. ピーク面積
空試験 | 1. 行った 2. 行わなかった
試料測定データ
分析項目 |  | 空試験 | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
ピーク高さ又は面積値
検量線データ
検量線 | ｙ= |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
|  | 標準液1 | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7 | 標準液8
設定濃度（mg/L） | bar: 標準液1
ピーク高さ又は面積値 | bar: 標準液1

## 塩素酸（別表第18の2）
測定の詳細
測定項目： 塩素酸 | [8 empty] | 検査機関番号
液体クロマトグラフ―質量分析法（別表第18の2）
（注）液体クロマトグラフ―質量分析法（別表第18の2）を用いた場合のみ記入してください。
前処理及び測定法の詳細
のセルはプルダウンから選択してください。
標準液 | 標準原液 |  |  | 1. 自己調製原液 2. 市販標準原液 3. 市販混合標準原液
メーカー名及び型番
試薬名称
|  |  |  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L
使用期限（例：20XX年X月X日）
| 標準原液を希釈して調製した標準液の濃度（例：5 mg/L） | [9 empty] | mg/L
標準原液を希釈して調製した標準液の調製年月日（例：20XX年X月X日）
前処理 | 分析用試料の希釈 |  |  | 1. あり 2. なし
1.の場合、希釈倍率
| ろ過処理 |  |  | 1. 行った 2. 行わなかった
|  |  |  | 1.の場合、フィルターの孔径 | [6 empty] | μm
使用機器 | 液体クロマトグラフ |  |  | メーカー名
型式
|  |  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年
| 質量分析計 |  |  | メーカー名
型式
|  |  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年
分析条件 | 分離カラム |  |  | メーカー名
製品名
|  |  |  | 内径 | [6 empty] | mm
|  |  |  | 長さ | [6 empty] | mm
|  |  |  | 充填剤の粒子径 | [6 empty] | μm
| 移動相 |  |  | 移動相Aの名称・濃度等
移動相Bの名称・濃度等
移動相条件（移動相Aの割合（％）） (例： 5% (0–13 min) → 95% (14–24 min) → 5% (25–30 min)） ※単位も記入してください。
|  |  |  | 流量 | [6 empty] | mL/min
| カラムオーブンの温度 | [9 empty] | ℃
| 試料の注入量 | [9 empty] | μL
分析条件 | イオン源温度 | [9 empty] | ℃
| インターフェイス（脱溶媒）温度 | [9 empty] | ℃
| イオン化方法 |  |  | 1. ESI法（負イオン測定モード） 2. ESI法（正イオン測定モード）
| イオン化（キャピラリー）電圧 | [9 empty] | V
| ピークの読み取り方法 |  |  | 1. ピーク高さ 2. ピーク面積
| 検出方法 |  |  | 1. 選択イオン測定（SIM) 2. 選択反応測定（SRM)
| モニター イオン （ｍ/z） | 検出方法 1. の場合 のみ記入 | 定量用 | 1. 83 2. その他 ※2.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  | 確認用 | 1. 83 2. その他 3. 未測定 ※2.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  | 検出方法 2. の場合 のみ記入 | 定量用 | プリカーサ イオン | 1. 83 2. その他 ※2.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  |  | プロダクト イオン | 1. 51 2. 67 3. その他 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  | 確認用 | プリカーサ イオン | 1. 83 2. その他 3. 未測定 ※2.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  |  | プロダクト イオン | 1. 51 2. 67 3. その他 4. 未測定 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
空試験 | 1. 行った 2. 行わなかった
試料測定データ
分析項目 |  | 空試験 | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
ピーク高さ又は面積値
検量線データ
検量線 | ｙ= |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
|  | 標準液1 | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7 | 標準液8
設定濃度（mg/L） | bar: 標準液1
ピーク高さ又は面積値 | bar: 標準液1

## ジクロロ酢酸（別表第17）
測定の詳細
測定項目： ジクロロ酢酸 | [7 empty] | 検査機関番号
溶媒抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法（別表第17）
（注）溶媒抽出―誘導体化―ガスクロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法（別表第17）を用いた場合のみ記入してください。
前処理及び測定法の詳細
のセルはプルダウンから選択してください。
標準液 | 標準原液 |  | 1. 自己調製原液 2. 市販標準原液 3. 市販混合標準原液
メーカー名及び型番
試薬名称
|  |  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L
使用期限（例：20XX年X月X日）
| 標準原液を希釈して調製した標準液の濃度（例：10 mg/L） | [8 empty] | mg/L
標準原液を希釈して調製した標準液の調製年月日（例：20XX年X月X日）
内部 標準液 | 内部標準原液 |  | 1. 自己調製原液 2. 市販標準原液
メーカー名及び型番
試薬名称
|  |  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L
使用期限（例：20XX年X月X日）
| 内部標準原液を希釈して調製した内部標準液の濃度（例：5 mg/L） | [8 empty] | mg/L
内部標準原液を希釈して調製した内部標準液の調製年月日（例：20XX年X月X日）
前処理 | 分析用試料の希釈 |  | 1. あり 2. なし
1.の場合、希釈倍率
使用機器 | ガスクロマトグラフ |  | メーカー名
型式
|  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年
| 質量分析計 |  | メーカー名
型式
|  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年
分析条件 | 分離カラム |  | メーカー名
製品名
|  |  | 内径 | [6 empty] | mm
|  |  | 長さ | [6 empty] | m
|  |  | 膜厚 | [6 empty] | μm
分離カラムの昇温条件 (例： 50℃ (0-12 min) → 10℃/min → 150℃ (22-24 min）） ※単位も記入してください。
| 試料の注入量 | [8 empty] | μL
分析条件 | 注入口温度 | [8 empty] | ℃
| イオン源温度 | [8 empty] | ℃
| インターフェイス温度 | [8 empty] | ℃
| イオン化電圧 | [8 empty] | eV
キャリアガスの種類
| キャリアガス流量 | [8 empty] | mL/min
| ピークの読み取り方法 |  | 1. ピーク高さ 2. ピーク面積
| 定量計算法 |  | 1.内部標準法 2.絶対検量線法
| フラグメントイオン （ｍ/z） | ジクロロ 酢酸 | 定量用 | 1. 83 2. 85 3. その他 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  | 確認用 | 1. 83 2. 85 3. その他 4. 未測定 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  | 内部標準 物質 | 定量用 | 1. 75 2. 110 3. その他 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  | 確認用 | 1. 75 2. 110 3. その他 4. 未測定 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
空試験 | 1. 行った 2. 行わなかった
試料測定データ
|  |  | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
測定物質のピーク高さ又はピーク面積
内部標準物質のピーク高さ又はピーク面積
比（測定物質/内部標準物質）
検量線データ
検量線 | ｙ= |  |  | 直線性 | ｒ2=
|  |  | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7 | 標準液8
設定濃度（mg/L）
測定物質のピーク高さ又はピーク面積
内部標準物質のピーク高さ又はピーク面積
比（測定物質/内部標準物質）

## ジクロロ酢酸（別表第17の2）
測定の詳細
測定項目： ジクロロ酢酸 | [8 empty] | 検査機関番号
液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法（別表第17の2）
（注）液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法（別表第17の2）を用いた場合のみ記入してください。
前処理及び測定法の詳細
のセルはプルダウンから選択してください。
標準液 | 標準原液 |  |  | 1. 自己調製原液 2. 市販標準原液 3. 市販混合標準原液
メーカー名及び型番
試薬名称
|  |  |  | 濃度（例：1000 mg/L） | [6 empty] | mg/L
使用期限（例：20XX年X月X日）
| 標準原液を希釈して調製した標準液の濃度（例：10 mg/L） | [9 empty] | mg/L
標準原液を希釈して調製した標準液の調製年月日（例：20XX年X月X日）
前処理 | 分析用試料の希釈 |  |  | 1. あり 2. なし
1.の場合、希釈倍率
| クリーンアップ処理 |  |  | 1. 行った 2. 行わなかった
|  |  |  | 1.の場合 のみ記入 | メーカー名
製品名
使用機器 | 液体クロマトグラフ |  |  | メーカー名
型式
|  |  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年
| 質量分析計 |  |  | メーカー名
型式
|  |  |  | 購入年（例：20XX年） | [6 empty] | 年
分析条件 | 分離カラム |  |  | メーカー名
製品名
|  |  |  | 内径 | [6 empty] | mm
|  |  |  | 長さ | [6 empty] | mm
|  |  |  | 充填剤の粒子径 | [6 empty] | μm
| 移動相 |  |  | 移動相Aの名称・濃度等
移動相Bの名称・濃度等
移動相条件（移動相Aの割合（％）） (例： 5% (0–5 min) → 2.5%/min → 100%(43–48 min) → 5% (53–58 min)） ※単位も記入してください。
|  |  |  | 流量 | [6 empty] | mL/min
| カラムオーブンの温度 | [9 empty] | ℃
| 試料の注入量 | [9 empty] | μL
分析条件 | イオン源温度 | [9 empty] | ℃
| インターフェイス（脱溶媒）温度 | [9 empty] | ℃
| イオン化方法 |  |  | 1. ESI法（負イオン測定モード） 2. ESI法（正イオン測定モード）
| イオン化（キャピラリー）電圧 | [9 empty] | V
| ピークの読み取り方法 |  |  | 1. ピーク高さ 2. ピーク面積
| 検出方法 |  |  | 1. 選択イオン測定（SIM) 2. 選択反応測定（SRM)
| モニター イオン （ｍ/z） | 検出方法 1. の場合 のみ記入 | 定量用 | 1. 127 2. 173 3. その他 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  | 確認用 | 1. 127 2. 173 3. その他 4. 未測定 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  | 検出方法 2. の場合 のみ記入 | 定量用 | プリカーサ イオン | 1. 127 2. 173 3. その他 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  |  | プロダクト イオン | 1. 83 2. その他 ※2.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  | 確認用 | プリカーサ イオン | 1. 127 2. 173 3. その他 4. 未測定 ※3.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
|  |  |  | プロダクト イオン | 1. 83 2. その他 3. 未測定 ※2.の場合、具体的な数値を 右側に記入してください。
空試験 | 1. 行った 2. 行わなかった
試料測定データ
分析項目 |  | 空試験 | 空試験 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5
ピーク高さ又は面積値
検量線データ
検量線 | ｙ= |  |  |  | 直線性 | ｒ2=
|  | 標準液1 | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7 | 標準液8
設定濃度（mg/L） | bar: 標準液1
ピーク高さ又は面積値 | bar: 標準液1

## 集計用（編集しないでください）
分析項目 | 試験開始日 | Lot No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 貴機関の定量下限値 | 分析方法番号 | 備考
塩素酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ジクロロ酢酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## データ (hidden)
分析項目 | 試験開始日 | 試料番号 | 測定値 |  |  |  |  | 貴機関の定量下限値 | 分析方法番号 | 備考
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
塩素酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ジクロロ酢酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0